## Calendario manutenzione casa
Gennaio | Stima | Aprile | Stima | Luglio | Stima | Ottobre | Stima
|  |  |  | Pulizia filtri climatizzatore | 0 | Pulizia climatizzatori fine stagione
[6 empty] | Verifica livello refrigerante ed eventuale ricarica | 150
[6 empty] | Pulizia collettori solari (pannello solare termico) | 50
Totale mese | 0 | Totale mese | 0 | Totale mese | 0 | Totale mese | 200
Febbraio | Stima | Maggio | Stima | Agosto | Stima | Novembre | Stima
|  | Test interruttori magnetoremici e differenziali | 0 | Pulizia filtri climatizzatore | 0 | Manutenzione caldaia | 200
[6 empty] | Pulizia radiatori (polvere) | 0
[6 empty] | Spurgo aria radiatori | 0
Totale mese | 0 | Totale mese | 0 | Totale mese | 0 | Totale mese | 200
Marzo | Stima | Giugno | Stima | Settembre | Stima | Dicembre | Stima
Pulizia radiatori (polvere) | 0 | Pulizia climatizzatori inizio stagione | 0 | Pulizia filtri climatizzatore | 0
Pulizia collettori solari (pannello solare termico) | 50 |  |  | Pianificare la manutenzione caldaia per novembre
Ispezione generale pannelli termici solari | 100
Totale mese | 150 | Totale mese | 0 | Totale mese | 0 | Totale mese | 0
Totale stagione invernale | 150 | Totale stagione primaverile | 0 | Totale stagione estiva | 0 | Totale stagione autunnale | 400
NB: Le cifre riportate sono valori indicativi a titolo di esempio e non sono da considerarsi preventivi di spesa